## Záradék
Bagi Zoltán
Név :Lesenceistvánd Község Önkormányzat
Cím :Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 91 |  | Kelt: 2017 év....11.....hó...nap
Hrsz.:400 |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása:Víz, szennyvíz szerelés |  | Készítette :.....................
Napkollektoros rendszer kiépítés
Pellet kazán beépítés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Vízellátási berendezési tárgyak | 0 | 0
02 Víz nyomóvezetékek és szerelvények | 0 | 0
03 Szennyvíz elvezetés | 0 | 0
04 Napkollektoros rendszer | 0 | 0
05 Pellet kazán beépítés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Vízellátási berendezési tár
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
1 | 82-009-2.1.1.3-0214052 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 860x435 mm HM 860 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-009-5.1-0118002 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nélkül), Cikkszám: TH400-I
4 | 82-009-5.1-0118004 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Rögzítő elem porcelán mosdóhoz mozgáskorlátozottak részére Cikkszám: TH401A | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-009-6.1-0117271 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben ALFÖLDI/PERL porcelán kézmosó, 45 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 4146 25 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-009-11.1.1.2-0110231 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00, WC-ülőkével, fehér, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kód: 8780 61
7 | 82-009-11.1.1.2-0118011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420A | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-009-12.1-0371022 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Fekete ülőke,Állítható rozsdamentes kapcsok és csavarok,Fekete,Kód:709010200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-009-12.2.1-0320071 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi HL excenteres | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-009-13.1-0118041 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-009-13.1-0230011 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag UNITAR WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-009-15.1.1-0117081 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (felső bekötésű, szifon nélkül), fehér, Kód: 7050 59 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-009-16.2.1-0326112 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos SCHELL BASIC falon kívüli vizeldeöblítő szelep, 1-6 l között állítható öblítési mennyiséggel, előszűrővel, automatikus kiegyenlítő furat tisztítóval, 0,8-5,0 bar víznyomás között, 1/2" króm fali | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozással, belső csatlakozással a csészéhez, króm
15 | 82-009-17.1-0326191 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-009-19.3.2-0318231 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Mofém Mode egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. lánctartó szemmel, kód: 150-0021-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-009-19.8.1-0316010 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep Kludi-Medi-Mix egykaros mosdócsap, hosszított kar, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, CARE vízsugárszab, 8 l/perc, aut. leer, kr., C: 33 2710564 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-009-19.8.3-0318255 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, egykaros mosogató csaptelep Mofém Eco Trend egykaros orvosi mosogató csaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kód: 159-0018-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-009-31.1.2-0135002 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL 100 csőszifon visszacsapó-szelepes mosógép csatlakozóval, gömbcsuklós, DN 50 kimeneti csatlakozóval, 6/4" menettel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-009-31.2-0130629 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Mofém csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Kód: 165-0027-05 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-009-31.5-0135011 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez Alföldi 8768 00 típus | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-009-32-0181105 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér Cikkszám: THM60L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-009-32-0181169 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acél 800 mm, fehér Cikkszám: TH831L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-009-32-0181185 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-016-2.1-0221001 | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-BOX fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-016-3.1-0221011 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-016-3.1-0221015 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D105CA | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-016-4.1-0371102 | Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben Fali szeméttároló - 30 litres | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Víz nyomóvezetékek és szere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály | 2.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyékládháza | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
8 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm² keresztmetszet között | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
9 | 54-005-5.1-0110062 | PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között PIPELIFE KPE kemény polietilén nyomócső PN 12,5 25x2,3 mm, 80VSDR11025EN300K | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig ANTSZ negatív vízminta beszerzése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
12 | 81-001-1.3.2.2.1.1.3-0327147 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, szorítógyűrűs kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO egyenes csatlakozó km 26x3/4", | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rendelési kód: H-1-2605
13 | 81-001-1.3.2.2.1.1.3-0327178 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, szorítógyűrűs kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO könyök km 26x3/4", Rendelési kód: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
H-5-2605
14 | 81-001-1.3.5.1.1.1.1-0332033 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12 Uponor Unipipe Tubolit S (50%) 13 | 29 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm szigetelt cső, 16x2 mm, Cikkszám: 1013628
15 | 81-001-1.3.5.1.1.1.2-0332034 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 15 Uponor Unipipe Tubolit S (50%) 13 | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm szigetelt cső, 20x2,25 mm, Cikkszám: 1013629
16 | 81-001-1.3.5.1.1.1.3-0332035 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 20 Uponor Unipipe Tubolit S (50%) 13 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mm szigetelt cső, 25x2,5 mm, Cikkszám: 1013630
17 | 81-001-1.3.5.1.2.1.1-0332414 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor Unipipe talpas falikorong, 16x1/2" bm, Cikkszám: 1015455 | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 81-001-1.3.5.1.2.1.2-0332417 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 15 Uponor Unipipe talpas falikorong, 20x1/2" bm, Cikkszám: 1015512 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
22 | 82-001-7.3.1-0110913 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep kék, 3/4", Kód: 164-0016-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-001-7.3.1-0123153 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) NELKE-WATTS Európa rugós visszacsapószelep vízre, fűtésre, sárgaréz házzal, 100°C | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
fém tányérral olajálló gumitömítéssel, PN25 DN20, 3/4", VRE 20, 05.64.020
24 | 82-001-7.3.2-0119112 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Buderus Logafix golyóscsap KB holl. 3/4", Cikkszám: 1075706 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-031-1.1.2.1.1-0341853 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, beépített nyomáscsökkentővel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 15-20 Honeywell ivóvíz szűrő+nyomásszabályozó kombináció MiniPlus, átlátszó szűrőcsésze, 3/4", külső | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
menet+hollander, PN16, max 40°C, (kvs=2,9), FK06-3/4AA
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Szennyvíz elvezetés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyékládháza | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
8 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm² keresztmetszet között | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
53 Közmű csatornaépítés
9 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
10 | 81-002-3.2.1.2.1-0130981 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 40x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0
KAEM040/1M
11 | 81-002-3.2.1.2.3-0130983 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
KAEM050/1M
12 | 81-002-3.2.1.2.6-0130986 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2,2x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
tömítéssel, KAEM110/1M
13 | 81-002-4.1.1.2.1-0131501 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 1 m hosszú, | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/1M-EN
14 | 81-002-4.1.1.2.2-0131511 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125 PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 125x3.2 mm, 1 m hosszú, | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
gumigyűrű tömítéssel, KGEM125/1M-EN
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
16 | 82-009-21.1-0135007 | Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL 514 SN padlószifon vízszintes kimenettel, 1 db oldalsó beömlési lehetőséggel, visszacsapó szelepes szifonbetéttel, 150x150 ráccsal, Terhelhetőség H (150 kg) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-009-21.2-0334848 | Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba építhető elhelyezése HL 21 csepegtető tölcsér | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Napkollektoros rendszer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
75 Megújuló energiahasznosító berendezések
1 | 75-051-1.1.1.1.1-0013001 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, rézcsővel (rézcsővezetékek a 81-006 tételcsoportban) vagy | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
flexibilis szolár előremenő és visszatérő vezetékkel történő szereléssel, a 75-051-1.45 tételszám alapján, napkollektorok, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, bruttó kollektorfelület: 3 m² felület alatti Immergas típusú, álló
elrendezésű szelektív síkkollektor. Ferdetető rögzítő készlettel.
2 | 75-051-1.10.2.1-0011188 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, szivattyú állomások telepítése, elektromos bekötéssel, BUS nélküli | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szivattyúk, DN 25-ig Immergas regusol szivattyúcsoport
3 | 75-051-1.15.2.1-0013353 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, szolár tágulási tartályok elhelyezése, PN 8 nyomásállóságú, 30 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
literig Naplopó FLAMCO SOLAR 18 literes tágulási tartály, függesztett kivitelű, pmax=8 bar, méret: átm. 358 x 359 mm, csatlakozás: 3/4″, C.sz.: TG-FLS025
4 | 75-051-1.20-0011219 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, a rendszer feltöltése hőhordozó közeggel, feltöltő szivattyúval | 1 | kanna | 0 | 0 | 0 | 0
Immergas hőhordozó folyadék, 25 l-es kannában, 220130-001
5 | 75-051-1.25.1-0013701 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, szabályozók elhelyezése, egy funkciós kivitelű Immergas Resol | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szabályozó, egyzónás, mikroprocesszoros, érzékelőkkel
6 | 75-051-1.35.1.1.1.1.1-0013373 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, tárolók elhelyezése (az elhelyezéshez szükséges szerelvények a | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82-001 fejezetben találhatók), tárolók HMV termelésre, egy fűtő-csőkígyóval rendelkező tárolók, acéllemez tárolók, 300 literig, gyárilag hőszigetelt tárolók Hajdu STA 200C melegvíz-tároló, 200 liter Melegvíz-tároló érzékelőkkel, elektromos pótfűtéssel
7 | 75-051-1.45.3-0013280 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, szolár rendszerekhez tartozó bekötő készlet elhelyezése Gebo 3/4" | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Euroszolar Mono cső, előszigetelt (13 mm), elektromos kábellel
8 | 75-051-1.49 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, rendszer nyomáspróbája (levegővel) | 1 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 75-051-1.50 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, hőhordozó közeggel feltöltött rendszer beszabályozása, beüzemelése | 1 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 05 Pellet kazán beépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
2 | 81-006-1.1.1.1.1.5-0243022 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
3 | 82-001-7.2.8-0343413 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Honeywell membrános biztonsági szelep fűtési és solár rendszerekhez, p(megsz)=2,5bar, 50kW, 1/2", belső menet, max 120°C, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SM120-1/2A
4 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP vörösöntvény visszacsapó szelep, Viton anyagú tömítéssel, nyitási nyomás | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 mbar, PN 16, 100 C fok, 107 20 08, bb 1"
5 | 82-001-7.4.2-0119113 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Buderus Logafix golyóscsap KB holl. 1", Cikkszám: 1075708 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-001-7.4.9-0121054 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény Hőre nyitó túlfűtés biztonsági szelep | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-004-6.1.1.1-0721011 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 35 literes zárt tágulási tartály, 3,5 bar túlnyomásra, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cikkszám 4-0301-035
8 | 82-005-4.1.1-0343736 | Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig pelletkazán napi tartállyal, beépített mikroprocesszoros szabályozóval, 24 kW beépített szerelvényblokkal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-008-3.1.4.1.1-0125677 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Yonos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463
10 | 82-012-61.5.1 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-016-12.1 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig kazán beüzemelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-016-33.1 | Fűtési rendszer szakszerű ürítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-016-33.2 | Fűtési rendszer szakszerű feltöltése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
83 Szellőztető berendezések, rendszerek
15 | 83-001-6.3.1-0840141 | Kéménybélés csövek és idomaik, rozsdamentes-saválló acél kéménybéléscső elhelyezése tartószerkezettel, idomokkal, 20 mm szálas hőszigeteléssel, burkolva NÁ 80-150 mm között merev egyenes cső, rozsdamentes saválló acéllemezből, S- 1,00 mm vtg. NÁ 100 mm | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Füstgáz bekötőcső
16 | 83-001-6.3.1-0840144 | Kéménybélés csövek és idomaik, rozsdamentes-saválló acél kéménybéléscső elhelyezése meglévő kéménybe fűzve, idomokkal NÁ 80-150 mm között merev egyenes cső, rozsdamentes saválló acéllemezből, S- 0,80 mm vtg. NÁ (kazángyártó előírása szerinti) mm 8,19 m kéményhosszban | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0