## Árazott
KÖLTSÉGBONTÁS
Lesenceistvánd Általános Iskola
(8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1. HRSZ.:337)
Á R A Z A T L A N

## Záradék
KÖLTSÉGBONTÁS - FŐÖSSZESÍTŐ
Lesenceistvánd Általános Iskola
(8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1. HRSZ.:337)
| Munkanem |  | Anyagár | Munkadíj | Összesen
1 | ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK |  | 0 | 0 | 0
2 | GÉPÉSZETI MUNKÁK |  | 0 | 0 | 0
3 | ELEKTROMOS ERŐSÁRAMÚ SZERELÉSI MUNKÁK |  | 0 | 0 | 0
4 | TŰZJELZŐ RENDSZER |  | 0 | 0 | 0
5 | ELEKTROMOS GYENGEÁRAMÚ SZERELÉSI MUNKÁK |  | 0 | 0 | 0
|  | Összesen: | 0 | 0 | 0
|  | Anyag és díj összen: | 0
|  | 27 | 0
|  | Az ÁFA-val növelt teljes költség: | 0
A kiviteli terv alapján véglegesítendő az anyagválasztás és a méretek pontossága!

## Összesítő
KÖLTSÉGBONTÁS - ÖSSZESÍTŐ
Lesenceistvánd Általános Iskola
(8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1. HRSZ.:337)
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Összesen
Napelem | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0

## Napelem
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | A hálózat fázisaira történő csatlakoztatásra AC oldali kapcsolószekrény 16,4 kW-os, 1db kismegszakítóval, túlfeszültség védelemmel, leválasztó kapcsolóval | 1 | db
2 | Korax Solar KS-270 P típusú polikristályos napelem modul, vagy azzal egyenértékű (min. 270 Wp teljesítménnyel, IEC 61215, IEC 61730 megfelelősség, teljesítmény garancia: minimum 20 évre minimum 80% teljestménygaranciával | 60 | db
3 | Acél/alumínium tartószerkezet tetőre, felszereléssel | 60 | db
4 | Fronius SYMO 8.2-3-M light típusú , vagy azzal műszakilag egyenértékű inverter, felszereléssel | 2 | db
5 | Meglévő villámvédelmi rendszerhez és EPH hálózathoz való csatlakoztatás | 1 | alk
6 | Épület központi főelosztójába történő csatlakoztatás, főkapcsolóval. | 1 | alk
7 | Szerelési segédanyagok költsége | 1 | klt
8 | Üzembe helyezés, kész rendszer tesztelése | 1 | alk
9 | Szállítási és anyagmozgatási költségek | 1 | alk
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0